Паспорт типового проекта одноэтажного индивидуального дома с мансардой

| Наименование | Значение показателя |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Площадь общая, м2 | 108,8 |
|  | Площадь полезная, м2 | 28,8 |
|  | Площадь застройки, м2 | 66,84 |
|  | Объем строительный, м3 | 499,96 |
|  | Количество этажей | 1 |
| Описание условий, применительно к которым разработана проектная документация | Климатический район и подрайон | II B |
|  | Расчетная температура наружного воздуха | -35ºC |
|  | Скоростной напор ветра | 0,30 кПа |
|  | Инженерно-геологические условия | Глубина промерзания 1,8м |
|  | Вес снегового покрова | 150кг/м² |
|  | Конструктивная схема |  |
|  | Фундамент | Бутобетонный с гидроизоляцией |
| Строительные изделия и конструкции | Стены наружные | Глиночурка толщиной 0,6м |
|  | Перекрытия и покрытия | Деревянные с черновым полом по балкам |
|  | Перегородки | Деревянные |
|  | Лестницы | Деревянные |
|  | Кровля | Двускатная стропильной конструкции |
|  | Окна | Деревянные ГОСТ 30674-99 |
|  | Двери | Деревянные ГОСТ 24698-88(2002) |
| Отделка | Наружная | Известково-цементный раствор |
|  | Внутренняя | Стены и перегородки: известковая Полы: лак Потолки: лак |
| Инженерное оборудование | Водопровод | Внутренний колодец в подвале |
|  | Канализация | Выносной септик |
|  | Отопление | Русская печь |
|  | Вентиляция | Естественная |
|  | Электросиловое оборудование и электроосвещение | Бензогенератор, в обжитых районах от сети |
| Стоимость (в базовых ценах) | Общая сметная стоимость, тыс. руб., в т.ч. | 450 000 руб. |